附件：1

2024年度省直部门既有办公建筑非节能灯具改造项目申报情况表

单位名称（公章）：                                                                      填报时间：    年  月   日

| 建筑物名称 |  | 建筑面积 |  | 建筑结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上地下层数 |  | 建成时间 |  | 地 址 |  |
| 非节能灯具照明系统现状 | 改造需求 |
| 非节能灯具类型 | 功率(W) | 数量（只） | 控制方式 | 拟替换节能 灯具类型 | 功率(W) | 数量（只） | 控制方式 | 单价（元） | 金额（元） |
| 白炽灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T12/T10双端荧光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T8双端荧光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5双端荧光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼内公共部位灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | — | — |  |  | — |  | — |

填报人：                                    联系电话：                                     手机：

注：1、拟替换LED灯类型：LED球泡灯、LED灯管灯、LED面板灯、LED筒灯、LED吸顶灯，各单位可根据实际需求填写。

2、控制方式根据实际情况和拟改造需求填写，如开关、定时、声、光感应控制等。

3、若现有照明灯功率类型较多可增加表格。

4、按一楼一表分别填报。

附件：2

2024年度省直部门既有办公建筑外窗节能改造项目申报情况表

单位名称（公章）：                                                                    填报时间：   年  月   日

| 建筑物名称 |  | 建筑面积 |  | 建筑结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上地下层数 |  | 建成时间 |  | 地 址 |  |
| 序号 | 外窗现状 | 改造需求 |
|  | 玻璃类型 | 窗框材料 | 遮阳情况 | 外窗面积（㎡） | 玻璃类型 | 窗框材料 | 外窗面积（㎡） | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — |  | — | — |  | — |  |

填报人：                                       联系电话：                               手机：

注：1、玻璃类型：指单玻、双玻、中空玻璃、其他（请注明）。

2、窗框材料：指塑钢、铝合金、钢窗、木窗、其他（其他）。

3、外窗面积：各部门需根据该建筑竣工图纸门窗尺寸或实际测量后填报。

4、按一楼一表分别填报。

附件：3                                             2024年度省直部门既有办公建筑中央空调系统改造项目申报情况表

单位名称（公章）：                                                                      填报时间：    年  月   日

| 建筑物名称 |  | 建筑面积 |  | 建筑结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上地下层数 |  | 建成时间 |  | 地 址 |  |
| 供冷面积 |  | 供冷时间 |  | 全年制冷费用及电价 |  |
| 中央空调系统现状 | 改造需求 |
| 空调类型 | 参数 | 台数（台） | 运行方式 | 拟改造类型 | 参数 | 台数（台） | 单价（元） | 金额（元） |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — |  |  |

填报人：                                    联系电话：                                     手机：

注：1、空调类型可根据各单位实际空调系统填写，拟改造类型可根据各单位实际需求填写。

2、参数包含设备的主要性能参数，如主机的类型、型号、制冷量、COP值等，水泵的型号、功率、扬程、流量等；冷却塔的类型、风机数、额定功率、额定流量等；末端设备类型等

3、控制方式根据实际情况和拟改造需求填写，如变频、定频、定时、间歇等控制。

4、若现有空调类型较多可增加表格。

5、按一系统一表分别填报。

附件：4

2024年度省直部门既有办公建筑供水供暖机房设施设备节能改造项目申报情况表

单位名称（公章）：                                                                      填报时间：    年  月   日

| 建筑物名称 |  | 建筑面积 |  | 建筑结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上地下层数 |  | 建成时间 |  | 地 址 |  |
| 供水加压形式 |  | 使用方式 |  | 供水耗电量和电价 |  |
| 供水供暖机房设备现状 | 改造需求 |
| 设备类型 | 功率(W) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 数量（台） | 控制方式 | 拟替换节能设备 灯具类型 | 功率(W) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 数量（台） | 控制方式 | 单价（元） | 金额（元） |
| 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  | — |  |  |

填报人：                                    联系电话：                                     手机：

注：1、供水加压形式各单位可根据实际需求填写，如市政管网直供水无加压、变频加压、水泵+水池、无负压供水。

2、使用方式根据实际情况填写，如自建、租赁、共用、其他。

3、若现有水泵类型较多可增加表格。

4、按一机房一表分别填报。

附件：5

2024年度省直部门既有办公建筑电梯设备节能改造项目申报情况表

单位名称（公章）：                                                                      填报时间：    年  月   日

| 建筑物名称 |  | 建筑面积 |  | 建筑结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上地下层数 |  | 建成时间 |  | 地 址 |  |
| 电梯形式 |  | 使用方式和用途 |  | 年耗电量和电价 |  |
| 电梯设备现状 | 改造需求 |
| 设备类型 | 安装位置 | 电梯类型 | 厂家及型号 | 功率（kW） | 年运行时间（h） | 节能控制方式 | 数量（个） | 拟替换电梯类型 | 厂家及型号 | 功率（kW） | 年运行时间（h） | 节能控制方式 | 单价（元） | 金额（元） |
| 电梯1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — |  | — |  | — | — | — | — |  | — |  |  |

填报人：                                    联系电话：                                     手机：

注：1、电梯形式各单位可根据实际需求填写，如直梯、扶梯等。

2、使用方式根据实际情况填写，如交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯。用途分为客梯、货梯、医用、杂物、观光、以及一些特殊用途的电梯等。

3、节能控制方式根据实际情况填写：如能量回馈型电梯、变频调速电梯、一般节能电梯（有无人灯具关闭、无人轿厢停运等措施）、非节能电梯等。

4、若现有电梯类型较多可增加表格。

5、按一楼一表分别填报。